Zapytanie ofertowe z dnia 30.04.2018 r. dotyczące dostawy i montażu urządzeń technologicznych dwóch instalacji fotowoltaicznych oraz 7 inwerterów w miejscowości Zalesiaki 57 (1x 99,90 kWp 3-fazowa, 1x 50,22 kWp 3-fazowa)

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii, dla naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przystępujemy do procedury wyboru Wykonawcy w zakresie zdania szczegółowo opisanego poniżej.

I. ZAMAWIAJĄCY

Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw ALMAR Robert Bęben

Zalesiaki 57

98-355 Działoszyn

NIP: 7722046452

REGON: 592055382

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń technologicznych dwóch instalacji fotowoltaicznych oraz 7 inwerterów w Zalesiaki 57 (woj. łódzkie, pow. pajęczański, 98-355 Zalesiaki). Na instalacje składają się:

- Instalacja 99,90 kWp 3-FAZOWA. Panele fotowoltaiczne polikrystaliczne 270 Wp w ilości 370 szt. oraz montaż 5 inwerterów. Powierzchnia paneli ok. 629 m2, moc systemu 99,90 kWp, szacunkowa produkcja roczna: 85 894,00 kWh. Kierunek ustawienia paneli: południe, konstrukcja: dach spadowy z papy i blachy. Moduły zamontowane zostaną na dachach zakładu produkcyjnego, inwertery oraz zabezpieczenia przeciwprzepięciowe będą montowane w halach produkcyjnych i przyłączone do sieci elektrycznej zakładu produkcyjnego. Zakres robót: prace montażowe, prace elektryczne, ustawienie podestów lub rusztowań.

- Instalacja 50,22 kWp 3-FAZOWA panele fotowoltaiczne polikrystaliczne 270 Wp w ilości 186 szt. oraz montaż dwóch inwerterów. Przewidywane powierzchnia paneli ok. 316 m2, moc systemu 50,22 kWp, szacunkowa produkcja roczna 42 992,00 kWh. Kierunek ustawienia paneli: południe, konstrukcja: dach spadowy z blachy. Moduły zamontowane zostaną na dachu hali magazynowej, inwertery oraz zabezpieczenia przeciwprzepięciowe będą montowane w hali magazynowej i przyłączone do sieci elektrycznej hali.

W załączeniu niniejszego zapytania w celu określenia szacunkowej wartości zamówienia znajduje się Dokumentacja techniczna, która określa szczegółowe parametry techniczne instalacji. Jeżeli w którymkolwiek z opisów technicznych znajduje się wskazanie cech charakterystycznych dla konkretnego produktu lub producenta należy brać pod uwagę także rozwiązania równoważne, a więc takie, które odznaczało będzie się parametrami techniczno-eksploatacyjno-użytkowymi nie gorszymi aniżeli te wskazane w załączniku. Podane nazwy własne urządzeń nie stanowią wytycznych ani sugestii do ich faktycznego zaoferowania. Oferenci mogą zaoferować produkty/urządzenia/podzespoły o parametrach lepszych aniżeli te wskazane w przedmiotowym załączniku, ale nie mogą być od nich gorsze.

Termin związania ofertą to co najmniej 01.07.2018 r.

Zaoferowana cena musi obejmować wszystkie koszty Wykonawcy związane z dostawą, montażem, uruchomieniem, instruktażem obsługi oraz wszelkimi innymi kosztami takimi jak opłaty celne, opłaty akcyzowe, ubezpieczenia transportowe i inne koszty przewozowe.

Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany nie później niż do dnia 31.12.2018 r.

III. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ

| Kod CPV | 09331200-0 |
| --- | --- |
| Nazwa kodu CPV | Słoneczne moduły fotoelektryczne |

| Kod CPV | 09332000-5 |
| --- | --- |
| Nazwa kodu CPV | Instalacje słoneczne |

| Kod CPV | 45261215-4 |
| --- | --- |
| Nazwa kodu CPV | Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych |

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKYNYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku Oferent zobowiązany jest wypełnić oświadczenie zawarte w załączniku pn. Formularz ofertowy

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy dysponujący niezbędną wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykonywania instalacji fotowoltaicznych. Wykonawca powinien dysponować referencjami na wykonanie przynajmniej:

- 2 instalacji powyżej 100kWp,

- 10 instalacji nie mniejszych niż 40 kWp,

- 1 projektu parasolowego o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 (1 milion złotych 00/100).

Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku Oferent zobowiązany jest wypełnić oświadczenie zawarte w załączniku pn. Formularz ofertowy

3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy dysponujący potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku Oferent zobowiązany jest wypełnić oświadczenie zawarte w załączniku pn. Formularz ofertowy

4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy dysponujący zasobami ludzkimi niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku Oferent zobowiązany jest wypełnić oświadczenie zawarte w załączniku pn. Formularz ofertowy

5. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku Oferent zobowiązany jest wypełnić oświadczenie zawarte w załączniku pn. Formularz ofertowy

6. Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę i zaproponować tylko 1 cenę. Złożenie przez Wykonawcę więcej aniżeli jednej oferty lub oferty zawierającej więcej niż 1 cenę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę.

7. Wykonawca powinien posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - OC Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 6 000 000,00 (sześć milionów złotych 00/100 gr). Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania sumy gwarancyjnej polisy Odpowiedzialności Cywilnej na poziomie nie niższym niż 6 000 000,00 (sześć milionów złotych 00/100 gr) do dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże się w dacie składania oferty posiadaniem ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - OC Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 6 000 000,00 (sześć milionów złotych 00/100 gr) oraz zobowiąże się w dacie składania oferty do utrzymania ważności w/w ubezpieczenia na poziomie nie niższym niż 6 000 000,00 zł (sześć milionów złotych 00/100 gr) do dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:

- kopię ważnej polisy lub inny ważny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia(OC Wykonawcy) na kwotę nie 6 000 000,00 zł (sześć milionów złotych 00/100 gr). Kopie przedstawianych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione.

- oświadczenie według załącznika pn. Formularz ofertowy o utrzymywaniu sumy gwarancyjnej polisy, o której mowa powyżej w wysokości nie mniejszej niż 6 000 000, 00 zł (sześć milionów złotych 00/100 gr) do dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia - w przypadku wyboru tego Wykonawcy.

W przypadku podania sumy ubezpieczenia w walucie innej niż PLN, kwota ta zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu danej waluty opublikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia upublicznienia niniejszego zapytania ofertowego. Składane przez Oferenta dokumenty powinny mieć formę oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.

8. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są osobowo lub kapitałowo powiązani z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku do przysposobienia opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku wskazanych wyżej powiązać według wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, jego oferta zostanie wykluczona z udziału w postępowaniu ofertowym.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu ofertowym zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Oferenta, zgodnym z załączonym wzorem.

V. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:

- zmiana będzie uzasadniona sytuacją, w której Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego.

Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia Wykonawcy lub z powodu opóźnień innych Wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 31.12.2018 r.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Jeden Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3. Oferta powinna być sporządzona w formie papierowej.

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

5. Oferta musi zawierać:

a) wypełniony formularz ofertowy – wzór stanowi załącznik do zapytania ofertowego –obejmujący:

- pełną nazwę, adres, NIP, dane kontaktowe Oferenta,

- datę sporządzenia,

- cenę netto i brutto podaną w PLN,

- okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia w miesiącach,

- czas reakcji serwisowej w godzinach,

- termin realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych,

- termin ważności oferty – minimum do 01.07.2018

b) wypełnione oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych oraz spełnieniu warunków zamówienia – wzór stanowi załącznik do zapytania ofertowego,

c) Pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta – jeżeli dotyczy,

d) kopię ważnej polisy lub inny ważny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia(OC Wykonawcy) na kwotę nie 6 000 000,00 zł (sześć milionów złotych 00/100). Kopie przedstawianych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione.

e) Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty.

6. Oferta musi być podpisana przez Oferenta/przedstawiciela Oferenta wymienionego w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta. Pełnomocnictwo powinno być wówczas dołączone do oferty.

VIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2018 roku do godziny 15:00.

2. Oferty można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w miejscowości Zalesiaki 57, 98-355 Działoszyn (woj. łódzkie, pow. pajęczański). W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub Poczty Polskiej na kopercie należy wpisać "Oferta na dostawę i montaż urządzeń technologicznych dwóch instalacji fotowoltaicznych" oraz "Nie otwierać przed 15.05.2018, godz. 15:00". Złożenie oferty uznaje się za skuteczne jeżeli zostanie ona przygotowana na właściwym formularzu oraz zostanie dostarczona do siedziby zamawiającego w terminie nie późniejszym niż 15.05.2018 r. godz. 15:00. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym złożeniu oferty

IX. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 maja 2018 o godzinie 15:10 w siedzibie Zamawiającego.

2. Wybór oferty zostanie udokumentowany protokołem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawierającym co najmniej:

- wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego,

- informację o spełnieniu warunków braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

- informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców.

- Informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium

- Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru

- Datę sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego

3. Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.

X. KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU ICH OBLICZENIA

1. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie IV zapytania ofertowego.

2. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w punkcie V zapytania ofertowego.

3. Nie będą oceniane oferty:

- częściowe,

- wariantowe,

- złożone po terminie przyjmowania ofert.

4. W toku oceny ofert Zamawiający może zwrócić się z zachowaniem formy pisemnej do Oferentów z prośbą o udzielenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących formy i treści złożonych ofert. Oferent zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień z zachowaniem formy pisemnej.

5. Oferty na podstawie wypełnionego formularza ofertowego zostaną poddane ocenie merytorycznej wg. następujących kryteriów:

Kryterium Waga (%)
Cena 60 %

Długość okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia 20%

Czas reakcji serwisu gwarancyjnego od chwili zgłoszenia usterki 10%
Termin realizacji przedmiotu zamówienia 10 %

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów oraz spełni wszystkie wymagania oraz warunku określone w zapytaniu ofertowym. Jeżeli dwie lub więcej oferty uzyskają tę samą liczbę punktów to kryterium decydującym będzie niższa cena.

Ostateczna liczba punktów będzie wyliczona według następującego wzoru:

Ocena = C + G + T +R, gdzie:

[C] Cena 60%:

Kryterium będzie wyliczane zgodnie z zależnością:

C= (Cmin/Cof)*60%, gdzie:

C - ilość punktów za łączną cenę netto badanej oferty

C min - cena z oferty z najniższą ceną,

C of - cena z oferty ocenianej

[G] Długość okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia 20%:

Kryterium będzie wyliczane zgodnie z zależnością:

G= (G of / G max) * 20%, gdzie:

G - ilość punktów za gwarancję badanej oferty,

G of - okres gwarancji z oferty ocenianej wyrażony w miesiącach

G max - najdłuższy okres udzielonej gwarancji udzielony w miesiącach

[T] Czas reakcji serwisu gwarancyjnego od chwili zgłoszenia usterki 10%:

Kryterium będzie wyliczane zgodnie z zależnością:

T= (T godz. /T of) * 10%, gdzie:

T- ilość punktów za czas reakcji badanej oferty

T godz. - najkrótszy zaoferowany czas reakcji,

T of - czas reakcji z oferty badanej

[R] Termin realizacji przedmiotu zamówienia 10%:

Kryterium będzie wyliczane zgodnie z zależnością:

R= (R n/R of) * 10%, gdzie:

R - ilość punktów za termin wykonania badanej oferty,

R n - najkrótszy zaoferowany termin,

R of - termin realizacji z badanej oferty.

Termin należy podać w dniach kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.

7. Oceny złożonych ofert dokonywać będą członkowie komisji przetargowej Zamawiającego.

8. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

9. Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie 31.06.2018 r. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XI. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego. W takim przypadku dokonane zmiany zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim Oferentom, do których zostało wystosowane niniejsze zapytanie ofertowe.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny.

4. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty.

XII. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z OFERENTAMI

Do bezpośredniego kontaktowania się z potencjalnymi Oferentami w sprawach związanych 
z prowadzonym postępowaniem ofertowym Zamawiający upoważnia:

Imię nazwisko: Robert Bęben

Nr telefonu: 609 131 800

E-mail: biuro@almar.agro.pl